| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III-04-SERBATOI E BOILER |  |  |
| III-04-01 | Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in vetroresina per uso potabile rispondenti alle |  |  |
|  | prescrizioni del D.M. 21/3/73 e alla Circolare n. 102 del 2/12/1978, per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, il rubinetto di scarico di fondo, tappo |  |  |
|  | per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'aria richiamata dal suo |  |  |
|  | l'introduzione della polvere con svuotamento, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte: |  |  |
|  | a) della capacità di 50 litri | cad. | 115,94 |
|  | b) della capacità di 200 litri | cad. | 269,13 |
|  | c) della capacità di 300 litri | cad. | 325,68 |
|  | d) della capacità di 400 litri | cad. | 372,21 |
|  | e) della capacità di 500 litri | cad. | 463,88 |
|  | f) della capacità di 750 litri | cad. | 571,46 |
|  | g) della capacità di 1000 litri | cad. | 752,32 |
|  | h) della capacità di 1500 litri | cad. | 961,33 |
| III-04-02 | Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico in lamiera di acciaio zincato e acciaio inox, con coperchio ed eventuale sfiato, fornito e posto in opera orizzontale o verticale, compreso supporti di in acciaio o in muratura, attacchi alla rete ed eventuale collegamento fra più serbatoi, il materiale munito ed ogni opera muraria necessari per la funzionalità, comprese ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte: |  |  |
|  | a) in acciaio zincato da l 1000 | cad. | 446,58 |
|  | b) in acciaio zincato da l 2000 | cad. | 753,56 |
|  | c) in acciaio zincato da l 3000 | cad. | 950,38 |
|  | d) in acciaio zincato da l 5000 | cad. | 1.543,69 |
|  | e) in acciaio zincato da l 10000 | cad. | 2.678,24 |
| III-04-03 | Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm o equivalente, spie luminose, allacciamenti idrico ed elettrico, anche per attacco a parete, le opere murarie. |  |  |
|  | a) capacità l 50 | cad. | 211,18 |
|  | b) capacità l 80 | cad. | 218,93 |
|  | c) capacità l 100 | cad. | 263,08 |