| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV-04 ELEMENTI DI DISTRIBUZIONE |  |  |
| IV-04-01 | Tubazione in acciaio zincato |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera tubo in acciaio zincato tipo Mannesman, avente caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI 8863, serie leggera fino a DN80 e serie media per diametri superiori, posto in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi compreso pezzi speciali ed accessori di montaggio. |  |  |
|  | a) da DN 10 a DN20 | Kg. | 8,16 |
|  | b) da DN25a DN40 | Kg. | 6,66 |
|  | c) da DN 50 a DN 80 | Kg. | 5,99 |
|  | d) da DN 100 in poi | Kg. | 5,37 |
| IV-04-02 | Tubazione in acciaio nero |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera tubo in acciaio nero liscio, avente caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI 8863, serie leggera, posto in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni saldate e i tagli a misura. |  |  |
|  | a) da DN 10 a DN20 | Kg. | 5,68 |
|  | b) da DN 25 a DN 40 | Kg. | 4,13 |
|  | c) da DN 50 a DN 80 | Kg. | 3,51 |
|  | d) da DN 100 in poi | Kg. | 3,20 |
| IV-04-03 | Tubazioni in acciaio catramato |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua internate, avente caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI 6363, con rivestimento esterno a base di bitume o catrame secondo UNI ISO 5256, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. |  |  |
|  | a) da DN 10 a DN20 | Kg. | 6,77 |
|  | b) da DN25 a DN40 | Kg. | 5,53 |
|  | c) da DN 50 a DN 80 | Kg. | 4,80 |
|  | d) da DN 100 in poi | Kg. | 4,49 |
| IV-04-04 | Tubazione in rame coibentata |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera tubo di rame avente caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla UNI 6507-86, coibentato secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici (L. 10/91 e DPR 412/93 ), installato in opera per il collegamento dei corpi scaldanti, del collettore di distribuzione ecc., comprese le sagomature di percorso le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a mano e/o con l’ausilio di piegatubi. |  |  |
|  | a) diametro esterno - 8 x 1 mm | m. | 3,25 |
|  | b) diametro esterno - 10 x 1 mm | m. | 4,08 |
|  | c) diametro esterno - 12 x 1 mm | m. | 4,70 |
|  | d) diametro esterno - 14 x 1 mm | m. | 5,53 |
|  | e) diametro esterno - 16 x 1 mm | m. | 6,82 |
|  | f) diametro esterno - 18 x 1 mm | m. | 8,06 |
| IV-04-05 | Coibentazione termica in elastomero sintetico a cellule chiuse |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di isolante termico per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da guaina o lastra in elastomero sintetico a cellule chiuse, coefficiente di conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/mK, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a + 108°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Gli spessori per isolamento delle tubazioni percorse da fluidi caldi saranno rispondenti a quelli stabiliti nella tab. B del DPR 412/93. |  |  |
|  | a) spessore del coibente mm 13 | mq | 27,32 |
|  | b) spessore del coibente mm 20 | mq | 36,41 |
|  | c) spessore del coibente mm 24 | mq | 45,29 |
|  | d) spessore del coibente mm 30 | mq | 52,47 |
|  | e) spessore del coibente mm 60 ( anche 2x30) | mq | 104,38 |
| IV-04-06 | Coibentazione tubazione con coppelle in lana di vetro o roccia |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera coibentazione di tubazione idriche e termiche con coppelle in lana di |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | vetro o roccia, aventi conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/mK comprendente la fornitura in opera delle coppelle, applicate con mastice bituminoso o fascette di alluminio e |  |  |
|  | filo di ferro zincato, successivo rivestimento con cartone ondulato o con cartone bitumato da 500 g/mq fissato con rete metallica ( quest'ultimo per tubi freddi ) il tutto avvolto con benda mussolona e idonea finitura superficiale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli spessori per isolamento delle tubazioni percorse da fluidi caldi saranno rispondenti a quelli stabiliti nella tab. B del DPR 412/93. |  |  |
|  | a) spessore delle coppelle mm 20 | mq. | 8,31 |
|  | b) spessore delle coppelle mm 30 | mq. | 8,52 |
|  | c) spessore delle coppelle mm 40 | mq. | 9,14 |
|  | d) spessore delle coppelle mm 50 | mq. | 9,86 |
| IV-04-07 | Rivestimento isolante in lana minerale |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante per tubazioni in lana minerale apprettata con opportuni collanti, completato con strato di cartone catramato o materiale equivalente opportunamente legato e sigillato. Conduttività del materiale isolante compresa tra 0,034 e 0,038 W/mK. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Gli spessori per isolamento delle tubazioni percorse da fluidi caldi saranno rispondenti a quelli stabiliti nella tab. B del DPR 412/93. |  |  |
|  | a) Per spessori fino a 25 mm | mq. | 9,35 |
|  | b) Per spessori da 25 fino a 40 mm | mq. | 11,26 |
| IV-04-08 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in lamiera di acciaio zincato a sezione rettangolare con giunzioni trasversali a flangia o a baionetta (queste ultime solo per canali con lato maggiore non superiore a 500 mm) opportunamente sigillate; spessori della lamiera non inferiori a: 0,6 mm per lato maggiore del canale fino a 400 mm; 0.8 mm per lato maggiore del canale tra 450 e 800 mm; 1 mm per lato maggiore del canale tra 850 e 1.200 mm; 1.2 mm per lato maggiore del canale tra 1.250 a 2.000 mm: 1.5 mm per lato maggiore del canale oltre 2.000 mm. Giunzione longitudinale tipo "pittsburgh" o per spessori della lamiera non superiore a 1 mm, tipo "a scatto" (button punch snap lock); classe di tenuta A (perdite non superiori a 2,4 x 10-3 m3 / s m2 alla pressione di 1000 Pa o 0, 84 x 10-3 m3/s m2 alla pressione di 200 Pa), dotate degli opportuni rinforzi e complete di pezzi speciali e |  |  |
|  | staffaggi. | Kg. | 4,08 |
| IV-04-09 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione circolare |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in lamiera di acciaio zincata a sezione circolare con guarnizioni trasversali a innesto a flangia opportunamente sigillate; spessori delle lamiere non inferiori a: 0,4 mm per diametri da 63 a 80 mm:; 0, 16 mm per diametri da 100 a 250 mm:; 018 mm per diametri da 315 a 500 mm:; 1,0 mm per diametri da 560 a 900 mm:; 1,2 mm per diametri da 1.000 a 1.250 mm:; dotate degli |  |  |
|  | opportuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi | Kg. | 3,77 |
| IV-04-10 | Isolante termoacustico per canali aria |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino fissato su foglio di alluminio rivestimento esterno di canali per l'aria fredda e calda il rivestimento dovrà essere passante sopra le giunzioni dei canali, con le opportune sigillature per costituire barriera al vapore (aria fredda). |  |  |
|  | a) Spessore 25 mm | mq. | 14,72 |
|  | b) Spessore 30 mm | mq. | 17,20 |
|  | c) Spessore 35 mm | mq. | 19,63 |
|  | d) Spessore 40 mm | mq. | 22,10 |
| IV-04-11 | Condotto flessibile |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di condotto flessibile realizzato mediante spirale in acciaio vetro armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -1O°C a +70°C |  |  |
|  | a) Diametro interno da 100 mm a 125 mm | m. | 9,81 |
|  | b) Diametro interno da 150 mm a 200 mm | m. | 15,34 |
|  | c) Diametro interno da 250 mm a 300 mm | m. | 27,63 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | d) Diametro interno da 350 mm a 400 mm | m. | 36,82 |
|  | e) Diametro interno da 450 mm ed oltre | m. | 49,06 |
| IV-04-12 | Bocchetta di mandata |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di bacchetta di mandata in profilato estruso di alluminio ossidato anodicamente colore naturale (spessore 5 10 micron) con doppio ordine di alette regolabili singolarmente, completa di serranda di taratura costruita con telaio in acciaio zincato e alette nello stesso materiale o in alluminio, di guarnizione di tenuta e di controtelaio ove occorrente, conteggiata per dm2 di superficie frontale. |  |  |
|  | a) Fino a 2,5 dm2 | dmq. | 13,22 |
|  | b) Da 2,6 a 7 dm2 | dmq. | 11,36 |
|  | c) Da 7,1 a 12 dm2 | dmq. | 10,90 |
|  | d) Da 12,1 a 20 dm2 | dmq. | 10,02 |
|  | e) Da 20,1 a 27 dm2 | dmq. | 9,24 |
|  | f) Oltre 27 dm2 | dmq. | 8,31 |
| IV-04-13 | Bocchetta di ripresa |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di bacchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio ossidato anodicamente colore naturale (spessore 5 ( 10 micron) con alette fisse inclinate, con passo di circa 20 mm conteggiata per dm2 di superficie frontale. |  |  |
|  | a) Fino a 2,5 dm2 | dmq. | 8,57 |
|  | b) Da 2,6 a 7 dm2 | dmq. | 7,39 |
|  | c) Da 7,1 a 12 dm2 | dmq. | 7,08 |
|  | d) Da 12,1 a 20 dm2 | dmq. | 6,56 |
|  | e) Da 20,1 a 27 dm2 | dmq. | 6,04 |
|  | f) Oltre 27 dm2 | dmq. | 5,32 |
| IV-04-14 | Bocchetta di ripresa completa di serranda di taratura |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di bacchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio ossidato anodicamente colore naturale (spessore 5 ( 10 micron) con alette fisse inclinate con passo di circa 20 mm, completa di serranda di taratura costruita con telaio di acciaio zincato e alette nello stesso materiale o in alluminio e di controtelaio (ove occorrente);conteggiata per dm2 di superficie frontale. |  |  |
|  | a) Fino a 2,5 dm2 | dmq. | 10,33 |
|  | b) Da 2,6 a 7 dm2 | dmq. | 8,83 |
|  | c) Da 7,1 a 12 dm2 | dmq. | 8,47 |
|  | d) Da 12,1 a 20 dm2 | dmq. | 7,75 |
|  | e) Da 20,1 a 27 dm2 | dmq. | 7,18 |
|  | f) Oltre 27 dm2 | dmq. | 6,30 |
| IV-04-15 | Griglia di transito |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di griglia di transito in profilato estruso di alluminio ossidato anodicamente colore naturale (spessore 5(10 micron) per montaggio su porta o a parete divisoria, con alette fisse a labirinto con passo di circa 15 mm completa di controcornice e controtelaio (ove occorrente), conteggiata per dm2 di superficie frontale. |  |  |
|  | a) Fino a 2,5 dm2 | dmq. | 12,70 |
|  | b) Da 2,6 a 7 dm2 | dmq. | 11,10 |
|  | c) Da 7,1 a 12 dm2 | dmq. | 10,48 |
|  | d) Da 12,1 a 20 dm2 | dmq. | 9,71 |
|  | e) Da 20,1 a 27 dm2 | dmq. | 8,99 |
|  | f) Oltre 27 dm2 | dmq. | 7,85 |
| IV-04-16 | Griglia di presa o espulsione |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di griglia di presa o espulsione aria in alluminio ossidato anodicamente colore naturale (spessore 5(10 micron) con alette parapioggia passo non superiore a 50 mm, completa di rete antivolatile, tegolo rompigocce e di controtelaio, conteggiata per dm2 di superficie frontale. |  |  |
|  | a) Fino a 50 dm2 | dmq. | 4,65 |
|  | b) Da 51 a 100 dm2 | dmq. | 4,18 |
|  | c) Da 101 a 150 dm2 | dmq. | 3,72 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | d) Da 151 a 200 dm2 | dmq. | 3,51 |
|  | e) Da 201 a 250 dm2 | dmq. | 3,05 |
| IV-04-17 | Bocchetta di immissione |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di bocchetta di immissione in acciaio zincato verniciato con doppio ordine di alette orientabili singolarmente con passo di circa 20 mm e di serranda di taratura costruita con telaio di acciaio zincato e alette nello stesso materiale o in alluminio completa di |  |  |
|  | guarnizione di tenuta e controtelaio (ove occorrente) conteggiata per dm2 di superficie frontale |  |  |
|  | a) Fino a 2,5 dm2 | dmq. | 11,16 |
|  | b) Da 2,6 a 7 dm2 | dmq. | 9,66 |
|  | c) Da 7,1 a 12 dm2 | dmq. | 9,19 |
|  | d) Da 12,1 a 20 dm2 | dmq. | 8,52 |
|  | e) Da 20,1 a 27 dm2 | dmq. | 7,85 |
|  | f) Oltre 27 dm2 | dmq. | 7,08 |
| IV-04-18 | Bocchetta di ripresa |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in acciaio verniciato con alette fisse inclinate con passo di circa 20 mm conteggiata per dm2 di superficie frontale |  |  |
|  | a) Fino a 2,5 dm2 | dmq. | 7,28 |
|  | b) Da 2,6 a 7 dm2 | dmq. | 6,25 |
|  | c) Da 7,1 a 12 dm2 | dmq. | 6,04 |
|  | d) Da 12,1 a 20 dm2 | dmq. | 5,53 |
|  | e) Da 20,1 a 27 dm2 | dmq. | 5,27 |
|  | f) Oltre 27 dm2 | dmq. | 4,70 |
| IV-04-19 | Diffusore circolare a coni fissi |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni fissi, costruito in alluminio ossidato anodicamente colore naturale (spessore 5 ( 10 micron) completo di Serranda di taratura con di equalizzatore del flusso e di controtelaio (ove necessario), costruiti in lamiera di acciaio zincata |  |  |
|  | a) Diametro collare da 125 mm a 200 mm | cad. | 159,53 |
|  | b) Diametro collare da 250 mm a 300 mm | cad. | 147,24 |
|  | c) Diametro collare da 350 mm a 400 mm | cad. | 130,10 |
|  | d) Diametro collare da 450 mm a 500 | cad. | 116,56 |
|  | e) Diametro collare da 600 mm in poi | cad. | 107,37 |
| IV-04-20 | Diffusore circolare a coni regolatili |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili del tipo ad elevata induzione, costruito in alluminio ossidato anodicamente colore naturale (spessore 5 ( 10 micron) completo di Serranda di taratura con di equalizzatore del flusso e di controtelaio (ove necessario), costruiti in lamiera di acciaio zincata. |  |  |
|  | a) Diametro collare da 125 mm a 200 mm | cad. | 184,07 |
|  | b) Diametro collare da 250 mm a 300 mm | cad. | 169,35 |
|  | c) Diametro collare da 350 mm a 400 mm | cad. | 149,72 |
|  | d) Diametro collare da 450 mm a 500 | cad. | 133,76 |
|  | e) Diametro collare da 600 mm in poi | cad. | 123,64 |
| IV-04-21 | Serranda di regolazione rettangolare |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette a rotazione contraria o parallela, costruite in acciaio zincato, dotate di perni in ottone o in acciaio zincato ruotanti su bocche in nylon, passo circa 150 mm, e dotate o di leveraggi per il comando manuale o di mensola supporto servomotore con leva e snodo, conteggiate per dm2 di superficie frontale. |  |  |
|  | a) fino a 100 dm2 | dmq. | 4,96 |
|  | b) oltre 100dm2 | dmq. | 4,29 |
| IV-04-23 | Serranda tagliafuoco a pala unica |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a pala unica, con disgiuntore termico a 72°C, con cassa in lamiera zincata spessore 3,2 mm, lunghezza non inferiore a 30 cm pala in materiale refrattario esente da amianto ad alta densità e stabilità omologata REI 120, conteggiata per dm2 di superficie frontale (escluso telaio). |  |  |
|  | a) Fino a 8 dm2 | dmq. | 33,16 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | b) Da 9 a 15 dm2 | dmq. | 29,44 |
|  | c) Da 16 a 20 dm2 | dmq. | 26,08 |
|  | d) Da 21 a 30 dm2 | dmq. | 22,57 |
|  | e) Da 31 a 40 dm2 | dmq. | 19,78 |
|  | f) Oltre 40 dm2 | dmq. | 18,13 |
| IV-04-24 | Accessori per serranda tagliafuoco |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di accessori per serranda tagliafuoco. |  |  |
|  | a) Fusibile a 72° per disgiuntore termico. | cad. | 15,96 |
|  | b) Elettromagnete di riarmo (ritorno a molla) | cad. | 80,36 |
|  | c) Servomotore di riarmo (ritorno a molla) | cad. | 252,81 |
|  | d) Interruttore di fine corsa | cad. | 31,92 |